|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стол медицинский | Назначение: |  | для оснащения медицинских учреждений и организаций |
| Материал каркаса и стяжки |  | стальная труба квадратного сечения |
| Размеры трубы (Д) | мм | ≥ 25 |
| Размеры трубы (Ш) | мм | ≥ 25 |
| Количество стяжек | шт | ≥ 2 |
| Покрытие металлических деталей |  | полимерно-порошковое, устойчивое к дезинфицирующим и моющим средствам |
| Материал столешницы |  | Нержавеющая сталь |
| Толщина стали | мм | ≥ 0,8 |
| Способ крепления стяжек и столешницы к каркасу |  | При помощи винтов, болтов, шайб и гаек |
| Регулируемые опоры для выравнивания в горизонтальном положении |  | Наличие |
| Допустимая равномерно распределенная нагрузка на столешницу | кг | ≥ 100 |
| Длина стола | мм | ≥ 1200 |
| Ширина стола | мм | ≥ 600 |
| Высота стола | мм | ≥ 750 |
| Бортики на столешнице |  | Отсутствие |