|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Столик инструментальный | Назначение: |  | для оснащения медицинских учреждений |
| Материал основания |  | нержавеющая стальная труба квадратного профиля |
| Сечение профиля (Д) | мм | ≥ 20 |
| Сечение профиля (Ш) | мм | ≥ 20 |
| Материал стойки |  | нержавеющая стальная труба квадратного сечения |
| Материал столешницы |  | Нержавеющая сталь |
| Толщина стали | мм | ≥ 0,8 |
| Поверхность столика устойчива к дезинфицирующим и моющим средствам |  | Наличие |
| Колеса самоориентирующиеся |  | Наличие |
| Диаметр колес | мм | ≥ 50 |
| Стол манипуляционный имеющий основание, в вертикальную направляющую которого вставлена стойка столешницы |  | Наличие |
| К стойке прикреплена столешница из нержавеющей стали |  | Наличие |
| Ширина столика | мм | ≥ 600 |
| Глубина столика | мм | ≥ 400 |
| Высота борта столешницы | мм | ≥ 6 |