|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф медицинский | Назначение: |  | для хранения рабочей и сменной одежды в медицинских и других помещениях |
| Внешняя высота | мм | ≥ 1780 и ≤ 1900 |
| Внешняя ширина | мм | ≥ 580 и ≤ 600 |
| Внешняя глубина | мм | ≥ 495 и ≤ 505 |
| Количество секций | шт | ≥ 2 |
| Тип корпуса |  | Сборно-разборный |
| Перекладина в каждой секции |  | Наличие |
| Крючки в каждой секции |  | Наличие |
| Количество крючков | шт | ≥ 4 |
| Замок на каждую секцию |  | Наличие |
| Тип замка |  | Ключевой или карта |
| Материал корпуса |  | Металл |
| Материал дверей |  | Металл |
| Количество дверей | шт | ≥ 2 |
| Ребро жесткости на двери |  | Наличие |
| Крепление дверей на скрытые внутренние петли |  | Наличие |
| Вентиляционные отверстия на каждой двери |  | Наличие |
| Вертикальная перегородка | шт | ≥ 1 |
| Материал перегородки |  | Металл |
| Покрытие гигиенически безопасное, коррозийно-устойчивое, порошковое |  | Наличие |
| Отверстия по бокам шкафа для крепления между собой |  | Наличие |
| Полка для головных уборов в каждой секции |  | Наличие |
| Регулируемые опоры в основании шкафа |  | Наличие |
| Количество опор | шт | ≥ 4 |