|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стол для палатной медсестры | Назначение: |  | для оснащения медицинских учреждений и организаций |
| Материал стола |  | ЛДСП |
| Толщина ЛДСП | мм | ≥ 16 |
| Торцевые элементы с кромкой ПВХ |  | Наличие |
| Толщина кромки ПВХ | мм | ≥ 1 |
| Количество секций | шт | ≥ 2 |
| Состав левой секции |  | Стол, тумба с ящиками, надстройка на столе с отделениями |
| Количество ящиков у тумбы | шт | ≥ 3 |
| Ящики на роликовых направляющих |  | Наличие |
| Количество отделений в надстройке | шт | ≥ 4 |
| Состав правой секции |  | Приставной столик с тумбой, тумба с открытой полкой и нижним отделением |
| Длина стола | мм | ≥ 1500 |
| Ширина стола | мм | > 1050 |
| Высота стола | мм | ≥ 1200 |
| Высота столешницы левой секции | мм | ≥ 750 |