|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стол медицинский  | Назначение: |   |  для организации рабочего места лаборанта, размещения оборудования и приборов, проведения химических и физических исследований |
| Конструкция |   | Жесткая модульная сборно-разборная |
| Материал изготовления комплектующих (панели), фасада ящика |   | металлический лист углеродистой стали  |
| Толщина листа | мм | ≥ 0,8 |
| Покрытие металлических деталей соответствующее условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2, устойчивое к дезинфицирующим и моющим средствам |   | Наличие |
| Цельная столешница |   | Наличие |
| Материал изготовления столешницы |   | Нержавеющая сталь или постформинг |
| Номинальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу  | кг | ≥ 100 |
| С левой стороны тумба с дверкой |   | Наличие |
| Ширина тумбы | мм | ≥ 450 и ≤ 500 |
| Горизонтальная ручка на двери |   | Наличие |
| Полка за дверью |   | Наличие |
| Накладными петли с доводчиком на дверях |   | Наличие |
| С правой стороны под столешницей выдвижной ящик  |   | Наличие |
| Количество выдвижных ящиков | шт | ≥ 1 |
| Ящики на направляющих |   | Наличие |
| Горизонтальная ручка на ящике |   | Наличие |
| Номинальная равномерно распределенная нагрузка на дно ящика  | кг | ≥ 5 |
| Номинальная равномерно распределенная нагрузка на полку  | кг | ≥ 15 |
| Вертикальная царга с задней части стола |   | Наличие |
| Материал изготовления царги |   | Перфорированный лист |
| Регулируемые опоры |   | Наличие |
| Форма опор |   | Круглая |
| Ширина стола | мм | ≥ 1200 |
| Глубина стола | мм | ≥ 600 |
| Высота стола | мм | ≥ 900 |