|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф медицинский  ОКПД 2  32.50.30.119 | Назначение: |  | для хранения медикаментов и расходных материалов в медицинских учреждениях |
| Высота шкафа с опорами | мм | > 1745 и < 1760 |
| Ширина шкафа | мм | ≥ 500 и ≤ 580 |
| Глубина шкафа | мм | > 315 и < 330 |
| Верхнее и нижнее отделение с дверками и полками |  | Наличие |
| Материал каркаса, дверей, полок |  | Сталь |
| Количество отделений | шт | ≥ 2 |
| Внутренние габаритные размеры верхнего отделения (В) | мм | > 770 |
| Внутренние габаритные размеры верхнего отделения (Ш) | мм | > 495 |
| Внутренние габаритные размеры верхнего отделения (Г) | мм | ≥ 280 |
| Количество дверей в верхнем отделении | шт | ≥ 1 |
| Размер дверей верхнего отделения (В) | мм | ≥ 760 |
| Размер дверей верхнего отделения (Ш) | мм | > 420 |
| Количество полок в верхнем отделении | шт | ≥ 2 |
| Размер полок верхнего отделения (Ш) | мм | > 490 |
| Размер полок верхнего отделения (Г) | мм | < 280 |
| Максимальная нагрузка на полку верхнего отделения | кг | > 28 |
| Эргономичная ручка верхнего отделения | шт | ≥ 1 |
| Замок ключевой верхнего отделения | шт | ≥ 1 |
| Количество ключей на замок верхнего отделения | шт | ≥ 2 |
| Внутренние габаритные размеры нижнего отделения (В) | мм | > 770 |
| Внутренние габаритные размеры нижнего отделения (Ш) | мм | > 495 |
| Внутренние габаритные размеры нижнего отделения (Г) | мм | ≥ 280 |
| Количество дверей в нижнем отделении | шт | ≥ 1 |
| Размер дверей нижнего отделения (В) | мм | ≥ 760 |
| Размер дверей нижнего отделения (Ш) | мм | > 420 |
| Количество полок в нижнем отделении | шт | ≥ 2 |
| Размер полок нижнего отделения (Ш) | мм | > 490 |
| Размер полок нижнего отделения (Г) | мм | < 280 |
| Максимальная нагрузка на полку нижнего отделения | кг | > 28 |
| Эргономичная ручка нижнего отделения | шт | ≥ 1 |
| Замок ключевой нижнего отделения | шт | ≥ 1 |
| Количество ключей на замок нижнего отделения | шт | ≥ 2 |
| Опоры регулируемые | шт | ≥ 4 |
| Устойчивость покрытия к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами |  | Наличие |