**Код позиции КТРУ 26.60.12.129-00000041**

**Наименование товара, работы, услуги: Система стабилографии**

Код 228380

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра и функции** | **Единица измерения** | **Показатели** |
|  | Система стабилографии |  |  |
| **Общие положения** | | | | |
| 1 | Программное обеспечение на русском языке |  | Наличие |
| 2 | Динамический режим тренировки |  | Наличие |
| 3 | Статический режим тренировки |  | Наличие |
| 4 | Возможность использования на одной ноге |  | Наличие |
| 5 | Возможность использования на двух ногах |  | Наличие |
| 6 | Возможность использования в положении сидя |  | Наличие |
| 7 | Тестирование проприоцептивных навыков |  | Наличие |
| 8 | Тест на пределы устойчивости |  | Наличие |
| 9 | Оценка баланса (равновесия), силы, стабильности, ограничения подвижности (гибкости) |  | Наличие |
| 10 | Тренировочные программы в игровой форме с биологической обратной связью |  | Наличие |
| 11 | Возможность дистанционного обновления программного обеспечения до более новых версий |  | Наличие |
| 12 | Возможность создания новых персональных упражнений |  | Наличие |
| 13 | Возможность прикрепления персональных упражнений в профиль пользователя |  | Наличие |
| 14 | Возможность создания учетной записи тренирующего для индивидуального доступа к тренажеру |  | Наличие |
| 15 | Автоматическая загрузка персональных упражнений после прохождения авторизации пользователя |  | Наличие |
| 16 | Создание отчетов о результатах тестировании и тренировках |  | Наличие |
| 17 | Последовательности упражнений, зависящие от функционального состояния пользователя |  | Наличие |
| 18 | Возможность калибровки аппарата |  | Наличие |
| КОНКРЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | |
| 1 | Количество уровней регулировки сложности | шт | Не менее 5 |
| 2 | Количество видов тестирования | шт | Не менее 4 |
| 3 | Высота платформы над уровнем пола | см | Не менее 16 |
| 4 | Форма платформы |  | Дискообразная |
| 5 | Цветной монитор с сенсорным экраном |  | Наличие |
| 6 | Регулировка положения монитора |  | Наличие |
| 7 | Поручни для рук впереди и по бокам |  | Наличие |
| 8 | Планшет для удаленного управления, синхронизированный с системой стабилографии |  | Наличие |
| 9 | Приставной модуль (отдельное сиденье или стул с регулируемой высотой, прикрепленное к платформе тренажера) для тренировки в положении сидя и для пользователей с ограниченной подвижностью) |  | Наличие |
| 10 | Приставной модуль с возможностью изменения угла наклона |  | Наличие |
| 11 | Размеры | см | не менее (170 х 120 х 180) |
| 12 | Максимально допустимая нагрузка на платформу | кг | Не менее 135 |
| 13 | Диапазон измерения веса | кг | Не менее (0-135) |
| 14 | Возможность изменения угла наклона платформы |  | Наличие |
| 15 | Шаг изменения угла платформы | градус | Не менее 0,5 |
| 16 | Вес тренажёра | кг | Не более 285 |
| 17 | Код вида медицинского изделия |  | 228380  (система стабилографии) |