|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ширма медицинская | Назначение: |  | для оснащения медицинских учреждений и организаций |
| Количество секций | шт | ≥ 3 |
| Сборно-разборная конструкция |  | Наличие |
| Материал изготовления каркаса |  | Стальная труба круглого сечения |
| Диаметр трубы | мм | ≥ 15 |
| Толщина стенки трубы каркаса | мм | > 1 |
| Материал покрытия металлических деталей |  | Полимерно-порошковая краска |
| Материал полотнища |  | Поливинилхлоридная пленка |
| Колеса |  | Наличие |
| Диаметр колес | мм | ≤ 50 |
| Состав секций |  | Полотнище, стяжка, стойка одинарная, стойка двойная |
| Способ соединения секций |  | Колодки ПВХ |
| Ширина одной секции ширмы | мм | ≥ 700 и ≤ 800 |
| Глубина одной секции ширмы | мм | ≥ 350 и ≤ 400 |
| Высота одной секции ширмы | мм | ≥ 1695 и ≤ 1725 |
| Масса ширмы | кг | ≤ 16 |
| Цвет ширмы |  | белый |
| Устойчивость к дезинфекции всех узлов и деталей |  | Наличие |