|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.60.12.122-00000060 Ростомер медицинский | Изделие, используемое для измерения роста пациента. Настенная градуированная шкала или независимый вертикальный градуированный стержень с регулируемой поперечиной сверху над головой пациента. Может иметь аналоговые или цифровые показатели. | шт | Соответствие КТРУ |
| Возможность измерения роста в положении сидя |  | Нет |
| Исполнение |  | Напольный |
| Максимальный предел измерения | см | ≥ 205 и ≤ 220 |
| Тип |  | Механический |