|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф медицинский | Назначение: |  | для хранения медикаментов |
| Материал двери |  | Сталь |
| Толщина стали двери | мм | ≥ 1 |
| Петли дверки |  | Скрытые внутренние |
| Замок усиленный |  | Наличие |
| Материал корпуса |  | Сталь |
| Толщина стали корпуса | мм | ≥ 1 |
| Полка |  | Наличие |
| Дно с отверстиями для крепления к полу |  | Наличие |
| Количество отверстий | шт | ≥ 4 |
| Фальшпол для скрытия крепежа к полу |  | Наличие |
| Покрытие |  | Полимерное порошковое |
| Габаритные размеры шкафа (Ш) | мм | ≥ 440 |
| Габаритные размеры шкафа (Г) | мм | ≥ 340 |
| Габаритные размеры шкафа (В) | мм | ≥ 690 |