|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.20.24.170-00000005Набор первой медицинской помощи, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | Функциональный комплект инструментов и материалов, предназначенный для использования при оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях, травмах, недомоганиях. Он обычно применяется службами неотложной медицинской помощи, а также в учреждениях, школах, в домашних условиях, в транспортных средствах и в других общественных местах. Он не содержит лекарственные средства. Это изделие для одноразового использования. | шт. | Соответствие |
| Бинт марлевый размером 5 м × 10 см | шт | ≥4 |
| Бинт марлевый размером 7 м × 14 см | шт | ≥4 |
| Жгут кровоостанавливающий  | шт | ≥1 |
| Лейкопластырь бактерицидный размером 1,9 х 7,2 см | шт | ≥10 |
| Лейкопластырь бактерицидный размером 4 х 10 см | шт | ≥2 |
| Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером 2 × 500 см | шт | ≥1 |
| Маска медицинская нестерильная одноразовая | шт | ≥10 |
| Ножницы для разрезания повязок | шт | ≥1 |
| Пакет перевязочный  | шт | ≥0 |
| Перчатки медицинские нестерильные, размером М | пар | ≥2 |
| Покрывало спасательное изотермическое размером 160 × 210 см | шт | ≥2 |
| Салфетка антисептическая  | шт | ≥0 |
| Салфетки марлевые медицинские стерильные размером 16 × 14 см №10 | упак | ≥2 |
| Средство перевязочное гемостатическое | шт | ≥0 |
| Устройство для проведения искусственного дыхания рот-устройство-рот | шт | ≥1 |
| Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам |  | Наличие |
| Футляр  | шт | ≥1 |