|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.50.13.190  Набор процедурный стерильный | Состав: |  |  |
| 1. Пинцет одноразовый | шт | ≥ 1 |
| Пинцет остроконечный |  | Наличие |
| Материал |  | нетоксичный медицинский пластик |
| Размер пинцета (длина) | см | ≥11 |
| Рабочая поверхность |  | ребристая |
| Конструкция пинцета позволяет захватывать перевязочные материалы без перекоса рабочих частей |  | Наличие |
| 2. Салфетка одноразовая | шт | ≥ 5 |
| Материал салфетки |  | нетканый |
| Количество слоев | ед. | ≥ 4 |
| Поверхностная плотность | г/м² | ≥ 30 |
| Впитываемая способность | % | ≥ 900 |
| Размер салфетки (длина) | см | ≥ 7,5 |
| Размер салфетки (ширина) | см | ≥ 7,5 |
| Изготовление (нарезка) салфетки любой формы без свисания свободных нитей по краю |  | Наличие |
| 3. Тупфер одноразовый | шт | ≥ 5 |
| Материал тупфера |  | нетканый |
| Тип |  | шарик |
| Поверхностная плотность | г/м² | ≥ 30 |
| Впитываемая способность | % | ≥ 900 |
| Размер тупфера (длина) (разложенного) | см | ≥ 20 |
| Размер тупфера (ширина) (разложенного) | см | ≥ 20 |
| Индивидуальная стерильная упаковка |  | Наличие |
| Упаковка прочная, надежная, защищающая изделие от порчи во время транспортировки и хранения, имеет этикетку, содержащую полную информацию о товаре |  | Наличие |
| Регистрационное Удостоверение |  | Наличие |