|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф медицинский  | Назначение:  |   | для хранения хозинвентаря в медицинских учреждениях |
| Ширина шкафа | мм | ≥ 900 |
| Глубина шкафа | мм | ≥ 450и ≤ 460 |
| Высота шкафа | мм | ≥ 1800 |
| Материал корпуса, дверей и полок |   | Сталь |
| Толщина стали | мм | ≥ 0,6 |
| Материал покрытия металлических деталей |   | Полимерно-порошковая краска |
| Количество отделений в шкафу | шт | ≥ 2 |
| Состав первого отделения |   | Полка в верхней части и перекладина для вешалок  |
| Состав второго отделения |   | Полки |
| Количество полок во втором отделении | шт | ≥ 4 |
| Номинальная распределенная нагрузочная способность полок | кг | ≥ 15 |
| Замок ригельный |   | Наличие |
| Угол открывания дверей | градус | ≥ 105 |
| Усилители с внутренней стороны двери по всей высоте |   | Наличие |
| Винтовые опоры, регулируемые по высоте | шт. | ≥ 4 |