|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.50.30.110-00000064  Стул общего назначения | Универсальное сиденье для медперсонала или пациентов, используемое во время медицинских процедур и осмотров. Часто имеет регулировки сиденья по высоте и дополнительные навесные аксессуары, например, подножки. Табуреты, предназначенные для использования в операционных и иных стерильных помещениях и зонах отнесены к отдельной группе. |  | Соответствие с КТРУ |
| Каркас стула изготовлен из стальной трубы с порошковым покрытием |  | Соответствие |
| Мягкие элементы изготовлены из ДСП, поролона и обтянуты искусственной кожей |  | Соответствие |
| Толщина поролона спинки и сиденья | мм | ≥10 |
| Ширина | мм | ≥425 |
| Глубина | мм | ≥560 |
| Высота | мм | ≥820 |
| Цвет каркаса и обивки |  | Белый или эквивалент |
| Высота до сиденья | мм | ≥450 |
| Размеры сиденья | мм | ≥(390x390) |
| Регулировка высоты |  | Нет |
| Опоры |  | Нерегулируемые |
| Максимальная нагрузка | кг | ≤120 |
| Масса стула | кг | ≤ 5 |
| Гарантийный срок | месяцев | ≥12 |
| Эксплуатационно-техническая документация |  | Наличие |
| Регистрационное удостоверение |  | Наличие |