|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф медицинский  ОКПД 2  32.50.30.119 | Назначение: |  | для хранения хозинвентаря в медицинских учреждениях |
| Ширина шкафа | мм | ≥ 800 |
| Глубина шкафа | мм | ≥ 450 и ≤ 500 |
| Высота шкафа | мм | ≥ 1800 |
| Материал корпуса, дверей и полок |  | Сталь |
| Толщина стали | мм | ≥ 0,8 |
| Материал покрытия металлических деталей |  | Полимерно-порошковая краска |
| Количество отделений в шкафу | шт | ≥ 2 |
| Состав первого отделения |  | Полка в верхней части и перекладина для вешалок |
| Состав второго отделения |  | Полки |
| Количество полок во втором отделении | шт | ≥ 3 |
| Номинальная распределенная нагрузочная способность полок | кг | ≥ 15 |
| Двери с замками |  | Наличие |
| Угол открывания дверей | градус | ≥ 105 |
| Усилители с внутренней стороны двери по всей высоте |  | Наличие |
| Винтовые опоры, регулируемые по высоте | шт. | ≥ 4 |