|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стол медицинский инструментальный | Назначение:  |   | для оснащения медицинских учреждений и организаций |
| Материал каркаса  |   | Стальная труба |
| Сечение трубы (Д) | мм | ≥ 20 |
| Сечение трубы (Ш) | мм |  ≥20 |
| Сечение трубы (Т) | мм | ≥ 1,5 |
| Полки |   | Наличие |
| Количество полок | шт | ≥ 2 |
| Материал полок |   | Нержавеющая сталь |
| Бортики по периметру полок |   | Наличие |
| Толщина стали полок | мм | ≥ 0,8 |
| Колеса |   | Наличие |
| Самоориентирующиеся колеса |   | Наличие |
| Материал ролика колес |   | Полипропилен или Резина |
| Количество колес | шт | ≥ 4 |
| Диаметр колес | мм | ≥ 50 |
| Количество колес с тормозным устройстввом | шт | ≥ 2 |
| Длина стола | мм | > 700 и < 730 |
| Ширина стола | мм | ≥ 460 |
| Высота стола | мм | > 850 |
| Допустимая нагрузка на одну полку | кг | ≥ 10 |
| Допустимая нагрузка на изделие | кг | ≥ 20 |