|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.50.13.190Набор травматологический для оказания скорой медицинской помощи | Набор травматологический для оказания медицинской помощи при травмах несовершеннолетним в образовательных учреждениях и в иных учреждениях, проводящих обучение несовершеннолетних. | Шт. | Соответствие |
| Укладка представляет собой комплект материалов, инструментов и изделий медицинского назначения, позволяющий оказывать медицинскую помощи при травмах несовершеннолетним в образовательных учреждениях и в иных учреждениях, проводящих обучение несовершеннолетних.  |  | Соответствие |
| Укладка должна быть в сумке универсальной из синтетической водоотталкивающей ткани |  | Соответствие |
| В стенках сумки есть моющиеся съёмные каркасные элементы |  | Соответствие |
| Сумка снабжена двумя ручками (для ношения одной рукой) и плечевым ремнём |  | Соответствие |
| По периметру корпуса сумки расположена светоотражающая полоса |  | Наличие  |
| Масса | кг | Не более 14,5 |
| Габаритные размеры сумки | мм | (530х260х260)±50 |
| Габаритные размеры вакуумного матраца | мм | (900х500x175)±25 |
| **Комплектация:** |  |  |
| Комплект шин пневматических взрослых | комп. | 1  |
| Комплект шин пневматических детских | комп. | 1 |
| Вакуумный матрас (взрослый) | шт | 1 |
| Устройство (насос) для пневматических шин | шт | 1 |
| Повязка косыночная (взрослая) | шт | 1 |
| Фиксатор ключицы (взрослый) | шт | 1 |
| Воротник Шанца (2 размера) |  комп. | 1  |
| Жгут кровоостанавливающий | шт | 1 |
| Перчатки медицинские нестерильные смотровые | пары | 2  |
| Бинт марлевый медицинский стерильный  | шт | 2 |
| Салфетка марлевая стерильная (упаковка)  | уп. | 1  |
| Гелиевый охлаждающе-согревающий пакет | шт | 1 |
| Ножницы для разрезания повязок по Листеру | шт | 1 |
| Пластырь медицинский, лейкопластырь (2 см х 5 м) | шт | 1 |
| Пластырь медицинский, лейкопластырь (5 см х 5 м) | шт | 1 |
| Руководство по эксплуатации |  | Наличие |
| Гарантийный срок | месяцев | Не менее 12 |