|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стол медицинский с мойкой | Назначение:  |   | для организации рабочего места лаборанта, размещения оборудования и приборов, проведения химических и физических исследований |
| Конструкция |   | Бескаркасная модульная сборно-разборная |
| Материал изготовления комплектующих (панели), двери |   | металлический лист углеродистой стали  |
| Толщина листа | мм | > 0,75 |
| Покрытие металлических деталей соответствующее по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 |   | Наличие |
| Цельная столешница |   | Наличие |
| Материал изготовления столешницы |   | Нержавеющая сталь |
| Цельнотянутые чаши врезанные в столешницу |   | Наличие |
| Количество цельнотянутых чаш | шт | ≥ 2 |
| Размер чаши (Ш) | мм | > 330 |
| Размер чаши (Г) | мм | ≤ 400 |
| Размер чаши (В) | мм | > 150 |
| Локтевой смеситель с присоединительным комплектом |   | Наличие |
| Количество дверей в тумбе | шт | ≥ 2 |
| Регулируемые опоры |   | Наличие |
| Высота опор | мм | > 140 и < 160 |
| Номинальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу  | кг | ≥ 100 |
| Ширина стола | мм | ≥ 900 |
| Глубина стола | мм | ≥ 600 |
| Высота стола | мм | ≥ 850 и ≤ 900 |