|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 32.50.50.190-00001194 Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Комплект для удаления отходов, предназначенный для безопасного уничтожения биологически или химически зараженных острых предметов и для предотвращения телесного контакта медицинских работников с потенциально инфекционным материалом. Данный контейнер устойчив к проколам, герметичный, безопасно закрывается и обычно имеет универсальный ярлык биологической опасности. | шт | Соответствие |
| Назначение: сбор, временное хранение и удаление острых медицинских отходов класса «Б» |  | Соответствует |
| Фактический объем | л | ≥ 0,9 и ≤ 1,1 |
| Материал |  | Полипропилен |
| Контейнер должен быть укомплектован крышкой отверстиями для снятия игл |  | Наличие |
| Контейнер должен быть укомплектован крышкой заглушкой |  | Наличие |
| Верхний диаметр | мм | ≥ 100 и ≤ 155 |
| Диаметр основания | мм | ≥ 80 и ≤ 125 |
| Высота | мм | ≥ 120 и ≤ 180 |
| Цвет контейнера желтый (или эквивалент) |  | Соответствие |
| Маркировочная этикетка, соответствующая по цвету классу опасности отходов |  | Наличие |
| Срок предоставления гарантии качества товара | мес | Не менее 12 |
| Регистрационное удостоверение |  | Наличие |