|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.60.12.122-00000034Весы напольные, электронные | Электронное устройство, устанавливаемое на полу/встраиваемое в пол, на которое должен вставать пациент, в ходе чего устройство измеряет и отображает его общую массу тела. Устройство не предназначено для взвешивания пациентов в креслах-колясках или на кроватях/носилках. | Шт. | Соответствие |
| Бариатрические/увеличенная платформа |  | Нет  |
| Дисплей |  | На стойке |
| Наибольший предел взвешивания | кг | ≥ 150 |
| Цена деления шкалы | г/дел | 50 |